**采 购 需 求**

**一、工程内容**

**更换建行研发楼三套原大金变频多联中央空调机组，只更换室外主机和室内机，不换铜管，拟更换为大金、三菱电机等同档次品牌变频多联空调，工程含原空调设备拆除并按甲方要求送到指定地点等，详见施工图纸（附件一）。**

**二、项目团队**

**需有6名以上所投空调品牌的专业安装技术人员，以厂家培训技术证书为准。**

**三、项目工期**

**本项目工期自合同签订之日起70日历天**

**四、项目验收**

**五、工程质量需满足所投品牌空调厂家的相关技术规范要求及国家相关标准。**

**六、保修期**

**本项目保修期要求至少2年**

**七、售后服务要求**

**1.在质保期内，供应商在接到厦门建行故障通知（可口头通知）后30分钟内响应。供应商应派遣维修人员在2小时内到达现场，24小时内解决故障。**

**2. 如果无法在规定时间内解决故障且设备需要送修，则送修的费用由供应商负责。在设备故障期间，供应商必须提出应急方案以保证系统的正常运行，包括免费提供备件供甲方使用等。备品备件要求在故障发生后的24小时内送达甲方现场。**

**3.供应商应提供24小时×365天电话服务，随时响应甲方故障请求。**

**八、履约保证金**

**本项目履约保证金4万元，需在合同签订前转入甲方指定账户。**

**供应商在合同有效期内履行了全部义务，在保修期满后一个月内无息退还给供应商**

1. **款项支付要求**

**合同签定后甲方收到乙方开具的增值税专用发票 二十个工作日内，甲方按合同价款的 30%支付给乙方，工程竣工经验收合格后，甲方应在收到乙方开具的增值税专用发票二十个工作日内结清余款。**